ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджетноГО общеобразовательноГО учреждениЯ «Рыбинская школа ВОЛНОВАХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Здание котельной ГБОУ «Рыбинская школа Волновахского м.о» ДНР расположено по адресу: с. Рыбинское, ул. Старикова, 40а.

Мощность - 400 кВт;

 В рамках контракта запланирован ремонт мягкой кровли - 209 м2

 монтаж твердотопливного котла – 300кВт (к существующему твердотопливному котлу 400кВт)

по состоянию на 05.06.2025 г выполняются:

 - демонтаж кровли работы (на 100%), очистка плит перекрытия;

- начаты отделочные работы в виде набивки сетки для штукатурных работ- 60%;

 - продолжаются работы по цоколю

 - разработан грунт для устройства отмостки и гидроизоляции фундамента (земляные работы- 10%, гидроизоляция-20%);

- продолжаются работы по демонтажу/ монтажу электроснабжения;

- демонтаж пола, подготовка для стяжки

- запланирован вывоз мусора.